Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznych oraz pomiarów elementów instalacji elektrycznych, na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kielce w roku 2024 (wymienionych                              w załączniku Nr 1), zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami, wytycznymi  w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne                  (Dz. U.  z 2024 r., poz. 266) oraz Polskimi Normami.
1.  Zakres przeglądu instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności: 

1) okresowe (pięcioletnie) kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, wyłączników prądu, o których mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 418              ze zm.)   
2) pomiary rezystancji izolacji i oświetlenia

2. Wszystkie obiekty budowlane (jednostki), w których będą wykonywane ww. usługi położone są na terenie Miasta Kielce.

3.  Wykaz obiektów (jednostek) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4.   Wykonawca w ramach realizacji usługi jest obowiązany w szczególności do:

1) wykonania oględzin instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu  na zewnątrz budynku oraz we wszystkich jego  pomieszczeniach wewnątrz budynków w szczególności sprawdzenie :

a)   instalacji elektrycznych w zakresie  prawidłowości połączeń,
b)   izolacji i ułożenia przewodów elektrycznych, 
c)   osprzętu instalacji elektrycznych,
d)   zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń elektrycznością, 
e)   kompletności tablic i oznaczeń, 
2) wykonania oględzin instalacji odgromowej,  sprawdzenie  instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów, 

3)   wykonania pomiarów elektrycznych w zakresie:

a)  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia, 

b)  rezystancji izolacji obwodów I - fazowych, 

c)   rezystancji izolacji obwodów III - fazowych,

d)   badanie wyłączników różnicowo-prądowych, 

e)   rezystancji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),
4) wykonania obowiązkowych rocznych pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych  w budynkach użyteczności publicznej,  w których może przebywać więcej, niż 50 osób
5)  wykonania okresowych przeglądów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz p. pożarowych wyłączników prądu
5.  Usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania powinna być wykonana z należytą starannością, zgodnie                  z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia                        7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392) oraz Polskimi Normami.
6. W ramach realizacji usługi wykonywania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych                            i odgromowych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania  protokołów z przeprowadzonych przeglądów               w tym:
· protokołów badania kabli NN

· protokołów kontroli izolacji obwodów

· protokołów skuteczności przeciwporażeniowej
· protokołów włączników różnicowo-prądowych

· protokołów instalacji odgromowych i uziomów

· protokołów natężenia ewakuacyjnego i awaryjnego

· test wyłączników pożarowych (główny wyłącznik prądu)
7.  Wykonywanie pomiarów (przeglądów) odbywać się będzie zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie opracowanym przez Zamawiającego i zaakceptowanym przez Wykonawcę. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu ze względu na nieprzewidziane podczas tworzenia harmonogramu okoliczności. Zmiany wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia harmonogramu przez obie strony umowy.
8.  Z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych należy  sporządzić protokoły (osobno na każdą jednostkę) w formie papierowej (w 2 egzemplarzach).

Jeden egzemplarz dostarczyć Zamawiającemu (dołączony do faktury), drugi w miejscu wykonanej usługi (w danej jednostce).

9.  Protokół powinien zawierać min.:
· datę wykonania przeglądu,  nr protokołu,

· oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres), 

· podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę, 
· dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją  w zakresie spełnienia  przez nie wymaganych przepisów prawa i norm, 
· tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia i części wspólne budynku, 
· analiza techniczna stanu instalacji i  urządzeń elektrycznych, 
· wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny),

· tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynku wraz z informacją                       z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.,
· tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

· wykaz usterek i nieprawidłowości,  
·  zalecenia pokontrolne,
· informacje o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,
· wskazanie   daty wykonania kolejnego przeglądu.

10.  W przypadku stwierdzenia usterek przekazania informacji o usterkach zarządcy/ użytkownikowi jednostki.
11.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją robót,                                  a  w przypadku ich wystąpienia zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt.
12.      Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi oraz  sprzętu.
